LaMSF ALKOHOLA KONTROLES AKTS

1. Vispārējā informācija:

Sacensību nosaukums: ______________________________________________

Datums, laiks, Vieta: _______________________________________________

Organizators: _____________________________________________________

2. Pārbaudītā persona (sportists, tiesnesis):

Vārds/uzvārds ________________________________________________

Licences numurs: ______________________________________________

Klase: _________________________________________

3. Izelpas pārbaudes rezultāts:

1 pārbaude, laiks_____:_____, rezultāts_____. 2 pārbaude, laiks ______:______rezultāts_____.

4. LĒMUMS vai pārbaudes rezultātu komentārs (ja nepieciešams):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personas paraksts un atšifrējums: _____________________________________________

Kontrole tiek veikta vismaz viena Žūrijas komisijas pāsrtāvja un medicīnas personāla klātbūtnē.

Sacensību galvenais tiesnesis:      _________________		( ___________________ )

( paraksts )				  	      ( atšifrējums )

Medicīnas pārstāvis: 		____________________  	( ___________________ )

( paraksts )					    ( atšifrējums )

______________________:   ____________________  	( ___________________ )

( paraksts )					    ( atšifrējums )

Alkometrs: ENVITEC, Tips: AlcoQuant 6020plus, Nr.A407125

Precizitāte: +- 0.02 mg/l, ja masas koncentrācija ‹0.400 mg/l

Verificēšanas metode: KJS-PV-01

Verificešānas uzlīme: 001059

Mērīšanas līdzeklis atbilst 2005.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr.455 “Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība”, kā arī 2005.gada 20.decembra MK noteikumu Nr.977 minētajām prasībām, OIML R126:2012.